附表4

周口市重点工程项目清单

| 序号 | 省辖市、省 直管县（市） | 区县 | 项目名称 | 项目概况 | 接纳水体 | 控制断面 | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周口市 | 郸城县 | 郸城县第二污水处理厂二期工程 | 扩建污水处理能力2万吨/日 | 洺河 | 郸城杨楼闸 | 2018年 | 郸城县人民政府 |
| 2 | 周口市 | 郸城县 | 郸城县城区雨污管网建设项目 | 建设管网46公里 | 洺河 | 郸城杨楼闸 | 2019年 | 郸城县人民政府 |
| 3 | 周口市 | 扶沟县 | 扶沟县农村环境连片整治废水处理项目 | 污水处理0.7万吨/日 | 颍河 | 界首七渡口 | 2018年 | 扶沟县人民政府 |
| 4 | 周口市 | 淮阳县 | 淮阳县污泥处置综合利用工程 | 新建污泥处理处置能力60吨/日 | 颍河 | 界首七渡口 | 2017年 | 淮阳县人民政府 |
| 5 | 周口市 | 淮阳县 | 淮阳县10个乡镇生活污水人工湿地处理项目 | 10个乡镇生活污水人工湿地处理 | 颍河 | 界首七渡口 | 2018年 | 淮阳县人民政府 |
| 6 | 周口市 | 淮阳县 | 淮阳县8个乡镇污水处理设施项目 | 8个乡镇污水处理设施 | 颍河 | 界首七渡口 | 2018年 | 淮阳县人民政府 |
| 7 | 周口市 | 沈丘县 | 沈丘县污水处理厂改扩建工程 | 扩建污水处理能力3万吨/日，管网12.77公里。 | 颍河 | 界首七渡口 | 2018年 | 沈丘县人民政府 |
| 8 | 周口市 | 沈丘县 | 沈丘县污水处理厂提标改造工程 | 对现有2.5万吨/日的污水处理厂进行提标改造，使出水达到一级A标准 | 颍河 | 界首七渡口 | 2017年 | 沈丘县人民政府 |
| 9 | 周口市 | 沈丘县 | 沈丘县沙北污水处理厂污泥处理工程 | 新建污泥处理处置能力60吨/日 | 颍河 | 界首七渡口 | 2017年 | 沈丘县人民政府 |
| 10 | 周口市 | 经济开发区 | 周口市污泥处置项目 | 新建污泥处理处置能力200吨/日 | 颍河 | 界首七渡口 | 2017年 | 经济开发区管委会 |
| 11 | 周口市 | 西华县 | 西华县东风运河综合整治 | 河道清淤、堤防整修、污水管网建设 | 贾鲁河 | 西华大王庄 | 2019年 | 西华县人民政府 |
| 12 | 周口市 | 西华县 | 西华县双狼沟综合整治 | 污水管网建设、污水提泵站建设 | 贾鲁河 | 西华大王庄 | 2017年 | 西华县人民政府 |
| 13 | 周口市 | 沈丘县 | 沈丘县城区河道综合整治项目 | 西蔡河、北干渠、向阳沟、红旗运河共14公里河道综合整治，对上述河道沟渠进行清淤、硬化、绿化、亮化，以及截污管网建设。 | 颍河 | 界首七渡口 | 2019年 | 沈丘县人民政府 |
| 14 | 周口市 | 川汇区 | 周口市流沙河（洼冲沟）综合治理工程 | 河道疏浚、堤防整修、污水管网建设 | 颍河 | 界首七渡口 | 2018年 | 川汇区人民政府 |
| 15 | 周口市 | 港区 | 周口港区运粮河治理工程 | 河道全长12.32公里，建设内容包括岸线整治、清淤绿化及亮化景观工程等 | 颍河 | 界首七渡口 | 2018年 | 港区管委会 |
| 16 | 周口市 | 项城市 | 城区内河整治项目 | 全长40公里，对老沙河故道、驸马沟、人民公园、项子湖、枯河、鸡爪沟综合整治，两岸绿化、亮化，水质生态净化治理，以及截污管网建设 | 颍河 | 界首七渡口 | 2019年 | 项城市人民政府 |
| 17 | 周口市 | 经济开发区 | 周口市中水回用项目 | 新建中水回用规模6.5万吨/日，建设内容：中水管网、蓄水池、电器设备等 |  | 界首七渡口 | 2017年 | 济开发区管委会 |
| 18 | 周口市 | 商水县 | 商水县南干渠河道综合整治项目 | 全长6.4公里，治理宽度20米，主要见内容包括：生态湿地建设、铺设污水管网18.5公里、7个排污口改造工作 | 颍河 | 界首七渡口 | 2019年 | 商水县人民政府 |